附件1：

| 医疗物资规格和技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 技术参数 |
| 1 | 臂筒式全自动电子血压计 | 台 | 100 | 1.上臂臂筒式结构（非普通袖带式）； 2.大屏数字显示 | 1.示波法测量原理； 2.全自动加压、一键测量，伸手即测； 3具备房颤（AFib）筛查提醒功能； 4.带语音播报；可存储多组测量记忆数据； 5.测量精准，适合老年人日常使用 |
| 2 | 非接触式红外体温计 | 台 | 100 | 1.非接触红外测温，LED 显示； 2.DC3V 供电； 3.30 秒内自动关机； 4.配有测温键、模式键、音量键、记忆键； 5.用于额头体温测量 | 1.体温模式测量范围 32℃～42.9℃； 2.35℃～45℃测量精度 ±0.2℃； 3.贮存条件： 4.温度 - 20℃～55℃，湿度≤95% RH； 5.具备模式切换、音量调节、测温记忆功能 |
| 3 | 家庭医用急救药箱 | 套 | 100 | 1.多层结构医药箱，约10寸（外形约25cm）大容量；带提手； 2.内附不少于10种常用急救医护用品（医用纱布块、医用外科口罩、创可贴、碘伏消毒液、医用无菌棉签、弹性绷带、医用胶带、风油精、医用镊子、酒精棉片等） | 箱体为PP/ABS环保塑料，密封防潮防尘，耐用易清洁 |

附件2：

| 明细报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格参数 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 小计金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：本报价明细表中品牌、规格参数说明、单价、小计、合计、备注等栏目由供应商填写；报价为含税全包价，包含货物、包装、运输、装卸、税费、质保全部费用，完全响应本询价通知书全部条款，保证产品资质齐全、质量合格，若存在虚假，自愿承担全部责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/授权代表签字：________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位公章：________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |